Stary Gostków, dnia 28 lipca 2022 r.
GK.7021.1.8.2022
Wg rozdzielnika

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) na podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

Gmina Wartkowice zaprasza do złożenia oferty na:

,,Dostawę agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Wartkowice”

1. Zamawiający:
Gmina Wartkowice, Stary Gostków 3D, 99-220 Wartkowice, NIP: 828-13-55-235
2. Opis i zakres przedmiotu zamówienia:
    Dostawa dwóch agregatów prądotwórczych przewoźnych z obudową wyciszoną o mocy znamionowej 25 kVA (20kW) i 65 kVA (52kW) na potrzeby Gminy Wartkowice. Agregaty winny być wyposażone:
    1. silnik diesla chłodzony cieczą;
    2. prądnica synchroniczna, bezszczotkowa;
    3. podwozie posiadające homologacje dopuszczającą do ruchu drogowego;
    4. elektroniczny regulator napięcia AVR;
    5. elektroniczny regulator obrotów silnika;
    6. panel sterowania i sygnalizacji;
    7. ładowarka akumulatora wbudowana;
    8. podgrzewanie bloku silnika;
    9. wyłącznik główny zwarciowo przeciążeniowy i awaryjny;
    10. listwa zaciskowa odbioru mocy;
    11. licznik godzin pracy agregatu;
    12. zbiornik paliwa z możliwością tankowania w czasie pracy;
    13. obudowa dźwiękochłonna;
    14. dla agregatu 25 kVA minimum jedno gniazdo 400V/32A i 400V/63A oraz dwa gniazda 230V ;
    1. dla agregatu 65 kVA minimum jedno gniazdo 400V/63A i 400V/125A oraz dwa gniazda 230V.

Minimalne parametry:
  Dla agregatu 25 kVA (20kW):
    1. moc znamionowa : nie mniejsza niż 25 kVA i nie większa niż 30 kVA;
    2. napięcie 400V i 230V;
    3. częstotliwość: 50 Hz.
    4. klasa minimum G2
  1. Dla agregatu 65 kVA (52kW):
    1. moc znamionowa : nie mniejsza niż 65 kVA i nie większa niż 70 kVA;
    2. napięcie 400V i 230V;
    3. częstotliwość: 50 Hz;
    1. klasa minimum G2.
  1. Inne wymagania:
    1. Na dostarczone agregaty Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji;
    2. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;
    3. Wykonawca zapewnia zabezpieczenie w części zamienne;
    4. Wykonawca zapewni wykonanie próbnego uruchomienia podczas odbioru;
    5. Wykonawca przeszkoli wyznaczonych pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji.
    6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą w walutach obcych.
    7. W cenę dostawy urządzeń należy doliczyć koszty związane z ich dostawą do Zamawiającego oraz koszty płynów eksploatacyjnych ( w tym paliwa) niezbędnych do pierwszego uruchomienia i przeszkolenia wyznaczonych pracowników Gminy Wartkowice.

  1. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
- Miejsce realizacji zamówienia: ul. Targowa 18, 99-220 Wartkowice
- Termin realizacji zamówienia: 18 listopada 2022 r.
4. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą/ami jest:
Artur Kowalczyk – nr tel. 43-678-51-05 wew. 38
kom. 793-778-915
5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty cenowe na formularzu stanowiącym załącznik należy złożyć do 3 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00 na adres e mail: artur.kowalczyk@wartkowice.pl
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zmawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Jedyne kryterium stanowi cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży najtańszą ofertę.

7.Zamawiający wykluczy z niniejszego postępowania Wykonawców w stosunku, do których zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) na zasadach i okresach wskazanych w art. 7 tejże ustawy.

9. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
    1. Ofertę cenową brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1
    2. Zaakceptowany projekt umowy- załącznik nr 2
    3. Karty katalogowe oferowanych urządzeń.

Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 1 : GK.7021.1.8.2022

FORMULARZ OFERTOWY

   DANE WYKONAWCY:
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę: / ................................................................ / Pełna nazwa:........................................................................ / Adres: ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... / numer NIP .................. numer REGON ................. tel.: ....................... / Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż siedziba Wykonawcy: / ulica .......................... kod ........... miejscowość .................... / Adres poczty elektronicznej i numer faksy, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem / fax: .................... e-mail....................

w odpowiedzi na ogłoszenie do złożenia oferty prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: ,,Dostawę agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Wartkowice” składam niniejszą ofertę na dostawę:

Oferuję dostawę agregatu prądotwórczego marki................... model................. rok produkcji.....................
Parametr wymagany	Parametr oferowany / SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA
• silnik diesla chłodzony cieczą;
• prądnica synchroniczna, bezszczotkowa;
• podwozie posiadające homologacje dopuszczającą do ruchu drogowego;
• elektroniczny regulator napięcia AVR;
• elektroniczny regulator obrotów silnika;
• panel sterowania i sygnalizacji;
• ładowarka akumulatora wbudowana;
• podgrzewanie bloku silnika;
• wyłącznik główny zwarciowo przeciążeniowy i awaryjny;
• listwa zaciskowa odbioru mocy;
• licznik godzin pracy agregatu;
• zbiornik paliwa z możliwością tankowania w czasie pracy;
• obudowa dźwiękochłonna;
• dla agregatu 25 kVA minimum jedno gniazdo 400V/32A i 400V/63A oraz dwa gniazda 230V ;
• fabrycznie nowy, rok produkcji 2022;
• moc znamionowa : nie mniejsza niż 25 kVA i nie większa niż 30 kVA;
• napięcie 400V i 230V;
• częstotliwość: 50 Hz;
• klasa minimum G2;
• serwis gwarancyjny;
• dostępność części zamiennych,

Za cenę netto........................................................................................................................................................................... podatek VAT.................................................................................................................................................................................
co stanowi brutto........................................................................................................................................................................
słownie……...................................................................................................................................................................................
koszty przeglądów serwisowych urządzenia w okresie udzielonej gwarancji:
Za cenę netto........................................................................................................................................................................... podatek VAT.................................................................................................................................................................................
co stanowi brutto........................................................................................................................................................................
słownie……...................................................................................................................................................................................

Oferuję dostawę agregatu prądotwórczego marki................... model................. rok produkcji.....................
Parametr wymagany	Parametr oferowany / SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA
• silnik diesla chłodzony cieczą;
• prądnica synchroniczna, bezszczotkowa;
• podwozie posiadające homologacje dopuszczającą do ruchu drogowego;
• elektroniczny regulator napięcia AVR;
• elektroniczny regulator obrotów silnika;
• panel sterowania i sygnalizacji;
• ładowarka akumulatora wbudowana;
• podgrzewanie bloku silnika;
• wyłącznik główny zwarciowo przeciążeniowy i awaryjny;
• listwa zaciskowa odbioru mocy;
• licznik godzin pracy agregatu;
• zbiornik paliwa z możliwością tankowania w czasie pracy;
• obudowa dźwiękochłonna;
• dla agregatu 65 kVA minimum jedno gniazdo 400V/63A i 400V/125A oraz dwa gniazda 230V ;
• fabrycznie nowy, rok produkcji 2022;
• moc znamionowa : nie mniejsza niż 65 kVA i nie większa niż 70 kVA;
• napięcie 400V i 230V;
• częstotliwość: 50 Hz;
• klasa minimum G2;
• serwis gwarancyjny;
• dostępność części zamiennych.

Za cenę netto........................................................................................................................................................................... podatek VAT.................................................................................................................................................................................
co stanowi brutto........................................................................................................................................................................
słownie……...................................................................................................................................................................................
koszty przeglądów serwisowych urządzenia w okresie udzielonej gwarancji:
Za cenę netto........................................................................................................................................................................... podatek VAT.................................................................................................................................................................................
co stanowi brutto........................................................................................................................................................................
słownie……...................................................................................................................................................................................

Oferuję dostawę w/w agregatów prądotwórczych wraz z kosztami przeglądów serwisowych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji za :

Za łączną cenę netto.................................................................................................................................................................. podatek VAT.................................................................................................................................................................................
co stanowi brutto........................................................................................................................................................................
słownie……...................................................................................................................................................................................

Oferuję okres gwarancji .......................... ( minimum 24 miesiące)

Oświadczam, że
  1. Zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia i nie wnoszę do niego uwag,
  2. zawarty w zapytaniu ofertowym wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
  3. jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
  4. cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.

......................................................................................	........................................
(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych	(data)
do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)